## obliczenia
Celem ćwiczenia jest uzyskanie wartości, wyglądu tabeli oraz wykresu jak w rozwiązaniu poniżej. | [9 empty] | v. 1.2 © 2017-2021 by LPP
Zadanie polega na sporządzeniu wykresu charakterystyki napięciowo-prądowej zasilacza stabilizowanego na podstawie wyników pomiarów przedstawionych w Tabeli 1 oraz znajomości rezystancji obciążenia Rd. Należy uzupełnić Tabelę 1 w taki sposób, aby wyglądała podobnie do Tabeli 2, wprowadzając formuły (wzory) obliczeniowe do obliczenia rezystancji Rd oraz prądu I. Na podstawie zawartych w niej danych należy sporządzić wykres U=f(I). Następnie należy utworzyć Tabelę 3 zawierającą dane z Tabeli 2 sformatowane zgodnie z zasadami opisanymi w zakładce "Dokumentowanie wyników" na stronie Laboratorium.
Tabela pomiarowa w Excelu.
Rd - wynik mnożenia pewnej charkterystycznej wartości rezystancji Rodn i krotności
U - wartości odczytane z woltomierza dla zadanych wartości rezystancji Rd
Rodn | I - obliczona z prawa Ohma wartość prądu I = U / Rd
300
Tabela 1
krotność Rodn | Lp | Rd [Ω] | U [V] | I [mA]
10 | 1 |  | 12.0421
3 | 2 |  | 12.0407
1.25 | 3 |  | 12.0389
1.1 | 4 |  | 12.0385
1 | 5 |  | 11.9881
0.9 | 6 |  | 10.7971
0.8 | 7 |  | 9.5977
0.3 | 8 |  | 3.6298
0.1 | 9 |  | 1.2164
ROZWIĄZANIE
| Tabela końcowa wyników w Excel |  |  |  | Wygląd tabeli zamieszczonej w protokole pomiarowym |  |  |  | Wykres wykonany na podstawie wartości z Tabeli 2
| Tabela 2 |  |  |  | Tabela 3
| Lp | Rd [Ω] | U [V] | I [mA] | Lp | Rd [Ω] | U [V] | I [mA]
| 1 | 3000 | 12.0421 | 4.014 | 1 | 3000 | 12.0421 | 4.014
| 2 | 900 | 12.0407 | 13.3786 | 2 | 900 | 12.0407 | 13.38
| 3 | 375 | 12.0389 | 32.1037 | 3 | 375 | 12.0389 | 32.1
| 4 | 330 | 12.0385 | 36.4803 | 4 | 330 | 12.0385 | 36.48
| 5 | 300 | 11.9881 | 39.9603 | 5 | 300 | 11.9881 | 39.96
| 6 | 270 | 10.7971 | 39.9893 | 6 | 270 | 10.7971 | 39.99
| 7 | 240 | 9.5977 | 39.9904 | 7 | 240 | 9.5977 | 39.99
| 8 | 90 | 3.6298 | 40.3311 | 8 | 90 | 3.6298 | 40.3
| 9 | 30 | 1.2164 | 40.5467 | 9 | 30 | 1.2164 | 40.5
| W ten sposób powninny wyglądać poprawnie obliczone wartości |  |  |  | W ten sposób powinna wyglądać poprawnie sformatowana tabela, która może być umieszczona w protokole pomiarowym
Przykład poprawnie wykonanego wykresu charakterystyki napięciowo-prądowej zasilacza:
- wykres posiada czytelną skalę obu osi
- osie liczbowe są podpisane i widocze są jednostki wielkości