## wykresy
Celem ćwiczenia jest nauczenie się tworzenia charaktersytyk i dokonywania obliczeń | [10 empty] | v. 1.2 © 2017-2018 by LPP
Zadanie polega na wyznaczeniu i narysowaniu charakterystki modułu impedancji ¦Z¦ w funkcji częstoliwości. W tym celu dla pewnych wartości częstotliwości i ustalonej wartości skutecznej napięcia mierzy się wartości skuteczne prądu płynacego przez badany element, a następnie z prawa Ohma wyznacza się wartość ¦Z¦. W Tabeli 1 podano przykładowe wartości częstotliwości f i napięcia U oraz wyniki pomiaru prądu I. Należy obliczyć wartości modułu impedancji oraz narysować wykres zależności ¦Z¦(f).
f - częstotliwość ustawiona na generatorze
U - napięcie (wartość skuteczna) ustawione na generatorze i zmierzone woltomierzem
I - prąd (wartość skuteczna) zmierzony amperomierzem
¦Z¦ - moduł impedancji obliczony ze wzoru ¦Z¦ = U / I
Tabela 1
|  | f [Hz] | U [V] | I [mA] | ¦Z¦ [kΩ] |  |  | Należy uzupełnić tabelę oraz narysować wykres ¦Z¦(f)
|  | 100 | 10.004 | 0.621
|  | 200 | 9.999 | 1.242
|  | 300 | 9.998 | 1.859
|  | 400 | 10.002 | 2.481
|  | 500 | 10.002 | 3.101
|  | 600 | 10.001 | 3.719
|  | 700 | 10.002 | 4.343
|  | 800 | 9.997 | 4.961
|  | 900 | 10.001 | 5.579
|  | 1000 | 9.999 | 6.201
|  | 1100 | 10.001 | 6.822
|  | 1200 | 10.002 | 7.441
|  | 1300 | 9.998 | 8.058
|  | 1400 | 10.001 | 8.685
|  | 1500 | 9.998 | 9.303
|  | 1600 | 10.002 | 9.922
|  | 1700 | 9.997 | 10.542
|  | 1800 | 10.001 | 11.167
|  | 1900 | 9.999 | 11.784
|  | 2000 | 10.002 | 12.408
ROZWIĄZANIE
| Tabela końcowa wyników w Excel |  |  |  |  | Wykresy wykonane na podstawie wyników z Tabeli 2
[6 empty] | a) |  |  | b) | c)
Tabela 2
| f [Hz] | U [V] | I [mA] | ¦Z¦ [kΩ]
| 100 | 10.004 | 0.621 | 16.1095
| 200 | 9.999 | 1.242 | 8.0507
| 300 | 9.998 | 1.859 | 5.3782
| 400 | 10.002 | 2.481 | 4.0314
| 500 | 10.002 | 3.101 | 3.2254
| 600 | 10.001 | 3.719 | 2.6892
| 700 | 10.002 | 4.343 | 2.303
| 800 | 9.997 | 4.961 | 2.0151
| 900 | 10.001 | 5.579 | 1.7926
| 1000 | 9.999 | 6.201 | 1.6125
| 1100 | 10.001 | 6.822 | 1.466
| 1200 | 10.002 | 7.441 | 1.3442
| 1300 | 9.998 | 8.058 | 1.2408
| 1400 | 10.001 | 8.685 | 1.1515
| 1500 | 9.998 | 9.303 | 1.0747 |  |  | Przykłady poprawnie wykonanych wykresów charakterystyki ¦Z¦(f):
| 1600 | 10.002 | 9.922 | 1.0081
| 1700 | 9.997 | 10.542 | 0.9483 |  |  | a) Wykres punktowy - zaznaczone tylko punkty pomiarowe. Nie jest istotna kolejność wyników w tabeli pomiarowej.
| 1800 | 10.001 | 11.167 | 0.89559
| 1900 | 9.999 | 11.784 | 0.84852 |  |  | b) Punkty połączone gładką krzywą interpolującą. Aby wykres poprawnie obrazował badaną zależność wyniki muszą być pozbawione widocznych błędów i umieszczone w tabeli w odpowiedniej kolejności.
| 2000 | 10.002 | 12.408 | 0.80609
c) Wykres punktowy z zaznaczoną linią trendu, wybraną spośród dostępnych opcji. Nie jest istotna kolejność wyników w tabeli. Błędy, którymi mogą być obarczone wyniki pomiarów, mają mały wpływ na przebieg linii trendu.
W ten sposób powninny wyglądać poprawnie obliczone wartości
Wykresy muszą posiadać czytelną skalę obu osi liczbowych. Osie powinny być podpisane symbolami wielkości i jednostek.
Tabela 2a
| f [Hz] | U [V] | I [mA] | ¦Z¦ [kΩ]
| 100 | 10.004 | 0.621 | 16.1095
| 200 | 9.999 | 1.242 | 8.0507
| 300 | 9.998 | 1.859 | 5.3782
| 400 | 10.002 | 2.481 | 4.0314
| 500 | 10.002 | 3.101 | 3.2254
| 600 | 10.001 | 3.719 | 2.6892
| 700 | 10.002 | 4.343 | 2.303
| 800 | 9.997 | 4.961 | 2.0151
| 900 | 10.001 | 5.579 | 1.7926
| 1000 | 9.999 | 6.201 | 1.6125
| 1100 | 10.001 | 6.822 | 1.466
| 1200 | 10.002 | 7.441 | 1.3442
| 1300 | 9.998 | 8.058 | 1.2408
| 1400 | 10.001 | 8.685 | 1.1515
| 1500 | 9.998 | 9.303 | 1.0747
| 1600 | 10.002 | 9.922 | 1.0081
| 1700 | 9.997 | 10.542 | 0.9483
| 1800 | 10.001 | 11.167 | 0.89559
| 1900 | 9.999 | 11.784 | 0.84852
| 2000 | 10.002 | 12.408 | 0.80609
W ten sposób powinna wyglądać poprawnie sformatowana tabela, która może być umieszczona w protokole pomiarowym